## Worksheet
Инверторная сплит-система бризер серии ROYAL FRESH FULL DC EU INVERTER RCI-RF40HN (комплект)
Функция притока и очистки свежего воздуха (производительность в режиме притока 60 м3/ч)
Высокоэффективный приточный фильтр НЕРА Н11
УФ-обработка воздуха и теплообменника
Функция мягкого обдува
3D FULL – любое направление потока воздуха
Встроенный Wi-Fi-модуль (приложение «SmartLife – SmartHome»)
7 скоростей вентилятора внутреннего блока
Низкий уровень шума – от 18 дБ(А) на минимальной скорости
Интеллектуальный датчик освещенности
Сезонная энергоэффективность класса А+++
Технология Full DC EU Inverter
Функция самоочистки внутреннего и наружного блоков
Покрытие теплообменника Golden Fin
Расширенная гарантия: 3 года гарантии + 2 года бесплатного сервисного обслуживания
Описание
Сплит-системы с притоком свежего воздуха ROYAl FRESH позволяют не только охлаждать и нагревать рециркулирующий в помещении воздух, но и насыщать пространство приточным воздухом с улицы, предварительно производя его очистку благодаря высокоэффективному HEPA фильтру. Производительность устройства в режиме приточной вентиляции составляет 60 м<sup>3</sup>/ч.
Кондиционеры ROYAL FRESH оснащены УФ излучателями, отвечающими за стерилизацию воздушного потока. УФ излучение эффективно и быстро уничтожает болезнетворные бактерии, споры грибов, а так же штаммы вирусов гриппа и новой коронавирусной инфекции SARS-COV-2. УФ-обработке подвергается не только проходящий через кондиционер воздух, но и теплообменник устройства, что особенно актуально, ведь именно на этой детали образуется влага в виде конденсата. А влажная среда может способствовать активному размножению микроорганизмов, являющихся возбудителями различных серьезных заболеваний. В том числе пневмонии.
Сплит система имеет рекордно низкий уровень шума внутреннего блока от 18 дБа. и интеллектуальные датчики освещенности, регулирующие подсветку дисплея.
Воздуховыпускное отверстие расположенное под углом уменьшает вентиляционные потери, обеспечивая выход большего объема воздуха. Эксклюзивный дизайн перфорированных вертикальных жалюзи позволяют равномерно разбивать воздушный поток, тем самым делая процесс охлаждения комфортным для пользователя. А функция 3D FULL позволяет выбрать любое направление воздушного потока. Отличная мощность с идеально распределенным мягким и объемным обдувом. Забудьте о сквозняках, наслаждайтесь прохладой.
Управлять кондиционером удобно и приятно с помощью пульта ДУ эргономичной формы с большим информативным дисплеем, а также удаленно благодаря встроенному Wi-Fi модулю с использованием мобильного приложения SmartLife-SmartHome.
Технические характеристики
Основные
| RCI-RF30HN | RCI-RF40HN
Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA
Модель | RCI-RF30HN | RCI-RF40HN
Модель внутреннего блока | RCI-RF30HN/IN | RCI-RF40HN/IN
Модель наружного блока | RCI-RF30HN/OUT | RCI-RF40HN/OUT
Инверторная технология | да | да
Серия | ROYAL FRESH FULL DC EU Inverter | ROYAL FRESH FULL DC EU Inverter
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный
Эффективен для помещений площадью до, м&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; | 29 | 39
Страна производства | КНР | КНР
Срок гарантии, мес. | 5 лет | 5 лет
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый
Цвет наружного блока | Белый | Белый
Производительность
| RCI-RF30HN | RCI-RF40HN
Холодопроизводительность, kBTU | 10 | 13
Холодопроизводительность, кВт | 2.90 (0.80 - 3.50) | 3.90 (1.00 - 4.00)
Теплопроизводительность, кВт | 3.10 (1.00 - 3.90) | 4.10 (1.00 - 4.50)
Расход воздуха внутреннего блока, м&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/ч | 300/350/390/450/500/560/620 | 310/365/405/470/555/625/660
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/ч | 300 | 310
Расход свежего воздуха, м&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/ч | 60 | 60
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/24/27/31/33/36/38 | 18/24/27/31/34/36,5/38
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 | 18
Объем конденсации, л/ч | 1 | 1.2
Расход воздуха наружного блока, м&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/ч | 2200 | 2200
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 | 51
Монтажные
| RCI-RF30HN | RCI-RF40HN
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.85 (1.20 - 8.10) | 4.81 (1.50 - 9.20)
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.682 (0.24 - 1.45) | 0.942 (0.29 - 1.51)
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.03 (1.20 - 9.00) | 5.11 (1.50 - 10.00)
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.695 (0.24 - 1.58) | 0.995 (0.29 - 1.95)
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1
Тип хладагента | R32 | R32
Заводская заправка хладагента, г | 620 | 805
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4&quot;) | 6,35 (1/4&quot;)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8&quot;) | 9,53 (3/8&quot;)
Максимальная длина трассы, м | 25 | 25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5
Стандартная длина воздуховода свежего воздуха, м | 2 | 2
Максимальная длина воздуховода свежего воздуха, м | 2 | 2
Наружный диаметр воздуховода свежего воздуха (с учетом теплоизоляции), мм | 55 | 55
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок
Межблочный кабель, мм&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; | 4*2,5 | 4*2,5
Силовой кабель, мм&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; | 3*2,5 | 3*2,5
Автомат защиты, А | 16 | 16
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.58 | 1.95
Максимальный потребляемый ток, А | 9 | 10
Монтажный размер наружного блока, мм | 433,8*278 | 433,8*278
Энергоэффективность
| RCI-RF30HN | RCI-RF40HN
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,25 / A | 4,14 / A
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | 8,50 / A+++ | 8,50 / A+++
Теплопроизводительность, kBTU | 11 | 14
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,46 / A | 4,12 / A
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | 4,60 / A++ | 4,60 / A++
Комплектация
| RCI-RF30HN | RCI-RF40HN
Марка компрессора | RECHI | GMCC
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный
Ионизатор воздуха | нет | нет
Плазменная очистка воздуха | нет | нет
Ультрафиолетовая стерилизация | да | да
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | HEPA (1 шт.) | HEPA (1 шт.)
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да
Массо-габаритные
| RCI-RF30HN | RCI-RF40HN
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 960x316x198 | 960x316x198
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 795x549x305 | 795x549x305
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1035x360x390 | 1035x360x390
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 835x585x340 | 835x585x340
Вес нетто внутреннего блока, кг | 13 | 13
Вес нетто наружного блока, кг | 22 | 26.5
Вес брутто внутреннего блока, кг | 15 | 15
Вес брутто наружного блока, кг | 25 | 29.5
Эксплуатационные
| RCI-RF30HN | RCI-RF40HN
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 | -15 ~ +53
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | -20 ~ +30
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31
Безопасность
| RCI-RF30HN | RCI-RF40HN
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс
Управление
| RCI-RF30HN | RCI-RF40HN
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное
Анти-аллергенный | HEPA
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной
Связанные файлы
Буклет Инверторная сплит-система+бризер серии ROYAL FRESH Full DC EU Inverter
Инструкция Инверторная сплит-система+бризер серии ROYAL FRESH Full DC EU Inverter